УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

В.В.Турбин

«12» января 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГБОУ ООШ с. Новый Камелик**

1

# Общие сведения об объекте

* 1. Наименование (вид) объекта:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области

* 1. Адрес объекта: 446295 Самарская область, Большечерниговский район, с.Новый Камелик, ул. Центральная д. 49
  2. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание **2** этажа, **884,2** кв.м
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **да, 4715,8 кв.м.**
  1. Год постройки здания **1979**., последнего капитального ремонта**: не было**
  2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ***ежегодно****, капитального:* **не установлена.**

# Сведения об организации, расположенной на объекте:

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области

ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

* 1. Юридический адрес организации (учреждения) : 446295 Самарская область, Большечерниговский район, с. Новый Камелик, ул. Центральная д. 49 1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.** 1.10.Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) ***муниципальная.***

* 1. Вышестоящая организация (*наименовани*е**):**

# Южное управление министерства образованияи науки Самарской области 8(84673) 2-13-

**09**

* 1. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

# Характеристика деятельности организации на объекте

* 1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* **образование.**
  2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**
  3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
  4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); все

возрастные категории): **дети**

* 1. Категории обслуживаемых инвалидов: **передвигающиеся на креслах-колясках, опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, *нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.***
  2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **до 192 чел.**
  3. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

# Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

* 1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

# Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

* + 1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **остановки нет**
    2. время движения (пешком)**: 10-20 мин. от дома.**
    3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да.**
    4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером****;* нет,**
    5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* **визуальная.**
    6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* :**нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* :**нет.**

# Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Категория инвалидов** (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все**  **категории инвалидов и МГН** | «ДУ» |
| 2. | *В том числе инвалиды:* |  |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 4. | с нарушениями опорно-двигательного  аппарата | «ДУ» |
| 5. | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 6. | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 7. | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: **«А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.**

# «ВНД» -временно недоступен.

* 1. **Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | **Основные структурно-функциональные** | **Состояние доступности, в том числе** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **зоны** | **для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ДП=В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4. | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | ДП-В |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

# 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

# Управленческое решение

* 1. **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№ п \п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта**  **(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех  зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

# Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

* 1. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
   1. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ *(наименование сайта, портала):* **сайт школы (**[http://kamelikschool.minobr63.ru/).](http://kamelikschool.minobr63.ru/))

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от «11» января 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «11» января 2021 г.,
3. Решения Комиссии от «11» января 2021 г.

В составе:

Директора ГБОУ ООШ с. Новый Камелик Турбина Владимира Васильевича;

Заведующий хозяйством: Турбиной Ирины Ильдаровны; Ответственная по учебной части: Львовой Натальи Владимировны. Председателя Управляющего совета: Иваськевич Алены Григорьевны.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

В.В. Турбин

«11» января 2021 г.

# АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

# № 1

1. **Общие сведения об объекте**
   1. Наименование (вид) объекта: ***ГБОУ ООШ с. Новый Камелик***
   2. Назначение: ***образовательное***
   3. Адрес объекта: 446295 Самарская область, Большечерниговский район, с. Новый Камелик, ул. Центральная д. 49
   4. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 2 этажа, **884,2 кв. м**
* наличие прилегающего земельного участка ***да;* 4715,8** кв. м
  1. Год постройки здания:***1979***, последнего капитального ремонта: ***не было***

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области

ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 446295 Самарская область, Большечерниговский район, с.Новый Камелик , ул. Центральная д .49 1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.** 1.10.Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) ***муниципальная.***

* 1. Вышестоящая организация (*наименовани*е**):**

# Южное управление министерства образованияи науки Самарской области 8(84673) 2-13-

**09**

* 1. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

# Характеристика деятельности организации на объекте

* 1. Сфера деятельности: ***образовательная***

6

* 1. Виды оказываемых услуг: ***образовательная деятельность***
  2. Форма оказания услуг: ***на объекте, на дому***
  3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***несовершеннолетние граждане***

## Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с* нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания

* 1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность***: до 192 чел.***
  2. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

# Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

* 1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***маршрутных автобусов нет***

# Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановок нет

* + 1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса
    2. время движения (пешком):
    3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да***
    4. Перекрестки: ***нерегулируемые***
    5. Информация на пути следования к объекту: ***нет***
    6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

* 1. **Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе**  **для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | ДП-В |

**\*\*** Указывается: **ДП-В -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

# Управленческое решение

* 1. **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

# Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№ п \п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по**  **адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути  эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения  объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |


\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** Директор ГБОУ ООШ с. Новый Камелик В.В Турбин 8(84672) 3-34-41 *(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)*

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

В.В. Турбин

«11» января 2021 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

**объекта социальной инфраструктуры**

# К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Большечерниговский район**  Наименование территориального образования субъекта РФ | «20» ноября 2017 г. |

1. **Общие сведения об объекте**
   1. Наименование (вид) объекта: ***ГБОУ ООШ с. Новый Камелик***
   2. Назначение: ***образовательное***
   3. Адрес объекта: 446295 Самарская область, Большечерниговский район, с. Новый Камелик, ул. Центральная д. 49
   4. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 2 этажа, **884,2** кв. м.
* наличие прилегающего земельного участка ***да;* 4715,8** кв. м
  1. Год постройки здания:***1979***, последнего капитального ремонта: ***не было.***

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области

ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 446295 Самарская область, Большечерниговский район, с.Новый Камелик, ул. Центральная д. 49 1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.** 1.10.Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) ***муниципальная.***

* 1. Вышестоящая организация (*наименовани*е**):**

# Южное управление министерства образованияи науки Самарской области 8(84673) 2-13-

**09**

* 1. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

# Характеристика деятельности организации на объекте

9

Основными видами деятельности Школы является реализация:

* основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
* основных общеобразовательных программ начального общего образования;
* основных общеобразовательных программ основного общего образования;
* дополнительных общеразвивающих программ; Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

* + присмотр и уход за детьми;
  + реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ;

# Состояние доступности объекта.

* 1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***маршрутных автобусов нет***

# Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановок нет

* + 1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса

.2.2. время движения (пешком)

* + 1. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да***
    2. Перекрестки: ***нерегулируемые***
    3. Информация на пути следования к объекту: ***нет***
    4. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

# Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного  аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

# Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п 1.

2.

3.

4.

# Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок) Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого

# Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*

ДП-В

ДЧ-И (О, Г, У)

ДЧ-И (О, Г, У)

ДЧ-И (О, Г, У)

5.

6.

7.

посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения Система информации и связи (на всех зонах) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И (О, Г, У) ДУ

ДП-В

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

# ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

1. **Управленческое решение** (проект)

# Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п 1.

2.

**Основные структурно-функциональные зоны объекта**

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание.

3.

**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** текущий ремонт

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

капитальный ремонт

4.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

индивидуальные решения с

помощью ТСР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения работ: ***до августа 2023 года***
  2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

# беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

* 1. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*


## *согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере* реабилитации инвалидов*;*

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

## *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;*

* + 1. ***согласование работ с надзорными органами;***

## *согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).*

* 1. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА**

на сайте **ГБОУ ООШ с. Новый Камелик**

# Особые отметки

Руководитель:

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ГБОУ ООШ с. Новый Камелик | В.В. Турбин |
| Члены рабочей группы: |  |
| Заведующий хозяйством | И.И. Турбина |
| Ответственная по учебной части | Н.В. Львова |
| Председатель Управляющего Совета: | А.Г. Иваськевич |

12

***ПРИЛОЖЕНИЯ:***

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

* 1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

## *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый* Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 49

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию  здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию  здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения  на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | отсутствует | К, О, С | устройство пандус | текущий ремонт |
| 1.5. | Автостоянка и  парковка | нет | - | К, О, С, Г | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические  сертификаты, материалы | - | - | - |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Состояние доступности\*** | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** |
|  |  |
| структурно- функциональной зоны | (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# Результаты обследования:

1. **Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес: ***Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 49***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие  элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| **Основной главный вход** | | | | | | | | |
| 2.1. | Лестница  (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | отсутствует пандус | К, О | перепланировка возможна только при реконструкции  здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.3. | Входная  площадка (перед дверью) | есть | 39 | - | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 39 | - | фиксаторы | К, О | - | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть | 40 | - | - | К, О, С | - |  |

# Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Состояние** | Приложение | **Рекомендации** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 39-40 | - | технические решения невозможны – организация  альтернативной формы обслуживания |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# Результаты обследования:

1. **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

## *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый* Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 49

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 1 этаж  (9,22,25,  28,34,40,53,61,  67,75,86)  2 этаж (9,18,  20,25,29, 42)  3 этаж  (7,17,19,29) | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть | 1. этаж   (24,27,60,70)   1. этаж   (17,19,38,44)   1. этаж   (16,18,28) | - | не соответствует ширина марша меньше  1,35 = 1,10  отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон,  отсутствуют | О, К, С | ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни,  нанести | реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | контрастные  цветовые полосы на первой и последней ступени марша,  установить тактильные полосы, предупреждающие  об оказании перил |  | контрастные  цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные  предупреждающие полосы об окончании перил |  |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К О, С | установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт  пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки  перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения** |  | 24,96,85, |  |  |
| **внутри здания (в т.ч.** | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 87,80,68, | - | текущий ремонт |
| **путей эвакуации)** |  | 61,26,32 |  |  |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# Результаты обследования:

1. **ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

# Вариант I – зона обслуживания инвалидов

## *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый* Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 49

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  | 1 этаж |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (11,12,13,16,17,19, |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть | 20,30,31,33,47,48,50—  59, 62,66)  2 этаж (10-17, 22-24,  30-41,45) | - | нет | К, О, С | - | - |
|  |  |  | 3 этаж (1,2, 9-15, 21- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22, 25-27) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | есть | 32 | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания |  | 6,7,8,9,10, |  | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| инвалидов |  | 11,12,13,14, |  |  |
|  | ДЧ-И(К, О, С, Г) | 15, 16,17, | - |  |
|  |  | 18,19,20, |  |  |
|  |  | 21,22,23,31, |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 |  |  |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# 1. I. Результаты обследования:

1. **ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

# Вариант II – места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения  труда | нет | - | - | - | - | - | - |

* 1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Состояние** | Приложение | | **Рекомендации** |
| Наименование | **доступности\*** | **по адаптации** |
|  |  |
| структурно- функциональной зоны | (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **-**

Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» ноября 2017 г

# 1. I. Результаты обследования:

1. **ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые  помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

# Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Состояние** | Приложение | | **Рекомендации** |
| Наименование | **доступности\*** | **по адаптации** |
|  |  |
| структурно-функциональной | (к пункту 3.4 Акта | № на | № | (вид работы)\*\* |
| зоны | обследования ОСИ) | плане | фото | к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **-**

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# Результаты обследования:

1. **САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

## *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый* Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 49

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие  элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | 1 этаж  (1-4), |  |  | К, С, О, Г | - | - |
| 5.2. | Душевая/ ванная  комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| -  5.3. | Бытовая комната  (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели  расположены на | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными  буквами, | текущий ремонт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | высоте 0,8,  отсутствуют предупреждающие тактильные средства  об опасностях |  | установить  предупреждающие тактильные маячки |  |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно- гигиенических**  **помещений** | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

# Результаты обследования:

1. **СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**

## *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новый* Камелик муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. Центральная 49

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие  элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для  инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | 1,2 | - | визуальные средства расположены правильно,  отсутствует электронное табло, с бегущей строкой  с возможностью звукового оповещения,  часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью  ТСР |
| 6.2. | Акустические  средства | есть | - | - | замечаний нет | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения  об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения **световая,** синхронно со звуком | ДП-В | установить  дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью  ТСР |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И ( К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приточная вентиляция Вытяжная вентиляция

Экспликация помещений первого этажа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  помещений на плане | Наименование помещений | Размер, м | Площадь, кв.м. |
| 1 | Спортивный зал | 17,50х8,40 | 147,0 |
| 2 | Раздевалка | 3,40х6,00 | 20,4 |
| 3 | Кабинет | 5,50х6,00 | 33,00 |
| 4 | Кабинет | 6,10х5,95 | 36,30 |
| 5 | Кабинет | 5,80х5,90 | 34,20 |
| 6 | Кабинет | 5,80х5,90 | 34,20 |
| 7 | Кабинет | 5,70х5,90 | 33,6 |
| 8 | Кабинет | 5,85х12,50 | 73,1 |
| 9 | Лабораторная | 5,85х2,70 | 15,8 |
| 10 | Санузел | 2,20х2,15 | 4,7 |
| 11 | Туалет | 1,30х1,00 | 1,3 |
| 12 | Туалет | 1,30х1,00 | 1,3 |
| 13 | Туалет | 1,30х1,00 | 1,3 |
| 14 | Туалет | 1,30х1,00 | 1,3 |
| 15 | Коридор | 0,95х2,15 | 2,0 |
| 16 | Санузел | 1,50х3,60+1,20х2,20 | 8,0 |
| 17 | Коридор | 1,50х3,70+8,80х5,90+  9,40х1,50+7,30х5,90+7,15х2,50 | 132,5 |
| 18 | Библиотека | 6,05х4,25 | 25,7 |
| 19 | Кабинет | 2,90х4,25 | 12,3 |
| 20 | Раздевалка | 4,30х3,55 | 15,3 |
| 21 | Лестничная клетка | 2,80х5,95 | 16,7 |
| 22 | Лестничная клетка | 2,80х5,90 | 16,5 |

Экспликация помещений второго этажа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер помещени  й на плане | Наименование помещений | Размер, м | Площадь, кв.м. |
| 1 | Подсобное помещение | 2,00х3,30 | 6,60 |
| 2 | Склад | 3,80х3,30 | 12,50 |
| 3 | Кабинет | 5,60х5,95 | 33,30 |
| 4 | Кабинет | 6,10х5,95 | 36,30 |
| 5 | Кабинет | 5,80х5,90 | 34,20 |
| 6 | Кабинет | 5,80х5,90 | 34,20 |
| 7 | Кабинет | 5,70х5,90 | 33,60 |
| 8 | Кабинет | 5,85х8,90 | 52,10 |
| 9 | Лабораторная | 4,40х3,50 | 15,40 |
| 10 | Лабораторная | 5,85х2,60 | 15,20 |
| 11 | Коридор | 1,25х3,50 | 4,40 |
| 12 | Кабинет | 5,90х3,70 | 21,80 |
| 13 | Кабинет | 3,25х4,25 | 13,80 |
| 14 | Коридор | 2,45х8,65+8,70х5,90+11,80х2,5  0 | 102,00 |
| 15 | Кабинет | 5,90х3,30 | 19,50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Обеденный зал | 3,45х2,60+3,30х6,00 | 28,80 |
| 17 | Горячий цех | 3,30х5,90 | 19,50 |
| 18 | Лестничная клетка | 2,80х5,95 | 16,70 |
| 19 | Лестничная клетка | 2,80х5,90 | 16,50 |

Приложение 8

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ**

**ГБОУ ООШ с. Новый Камелик**